## Q&A
STT | Câu hỏi | Câu trả lời | STT | Question | Answer
1 | Hệ thống EBES cần tuân theo những tiêu chuẩn nào để kiểm tra khả năng chống thấm nước? | Các tiêu chuẩn liên quan gồm AAMA 501.2, ASTM E331 và ASTM E1105, quy định phương pháp thử khả năng thấm nước của hệ thống tường kính, cửa sổ và cửa ngoài | 1 | Which standards apply to testing water penetration resistance of the EBES system? | Relevant standards include AAMA 501.2, ASTM E331, and ASTM E1105, which specify methods for testing water penetration of exterior windows, doors, and curtain walls.
2 | Trong hệ thống vỏ bảo vệ ngoài nhà (EBES) bao gồm những loại vật liệu hoặc cấu kiện nào? | Hệ thống EBES bao gồm các sản phẩm và vật liệu như nhôm ép đùn, tấm nhôm, kính, thép không gỉ, thép mạ kẽm, đá vôi khối, keo trám khe đàn hồi và vật liệu cách nhiệt. Các tiêu chuẩn vật liệu liên quan gồm ASTM B209M, B221M, A167, A653/A653M, C568, C920, C1048, C1193, CAN/ULC S702, S705.1 | 2 | What kinds of materials or components are typically included in an Exterior Building Envelope System (EBES)? | An EBES includes products and materials such as extruded aluminum, aluminum sheets, glass, stainless steel, galvanized steel, limestone block, elastomeric sealants, and insulation materials. Related material standards include ASTM B209M, B221M, A167, A653/A653M, C568, C920, C1048, C1193, CAN/ULC S702, and S705.1
3 | Lớp phủ nhôm dùng cho mặt dựng có yêu cầu kỹ thuật cụ thể nào về độ bền hoặc hiệu suất không? | Có. Lớp phủ hữu cơ trên nhôm ép đùn và tấm nhôm phải đáp ứng các tiêu chuẩn AAMA 2603 và AAMA 2605 về yêu cầu hiệu suất và quy trình thử nghiệm | 3 | Are there any technical requirements for aluminum coating performance on the facade? | Yes. The organic coatings on aluminum extrusions and panels must comply with AAMA 2603 and AAMA 2605, which specify performance requirements and test procedures
4 | Các tiêu chuẩn kiểm tra khả năng chịu gió và độ kín khí của tường kính được áp dụng theo quy định nào? | Hệ thống EBES phải tuân theo ASTM E283 để xác định tốc độ rò rỉ không khí và ASTM E330 để kiểm tra khả năng chịu tải kết cấu dưới áp suất không khí tĩnh đồng đều | 4 | Which standards are used to test wind load resistance and air tightness for curtain walls? | The EBES must comply with ASTM E283 for determining air leakage rates and ASTM E330 for testing structural performance under uniform static air pressure.
5 | Có tiêu chuẩn nào hướng dẫn cách lắp đặt, vệ sinh và bảo trì nhôm kiến trúc không? | Tiêu chuẩn AAMA 609 & 610 cung cấp hướng dẫn vệ sinh và bảo trì nhôm hoàn thiện kiến trúc, và AAMA CW-10 hướng dẫn chăm sóc, xử lý nhôm từ xưởng đến công trường | 5 | Are there any guidelines for cleaning, handling, and maintaining architectural aluminum? | Yes. AAMA 609 & 610 provide guidance for cleaning and maintenance of architecturally finished aluminum, and AAMA CW-10 covers care and handling from shop to site.
6 | Ở khu vực Toronto, những loại vật liệu cách nhiệt nào đạt tiêu chuẩn/ được cho phép sử dụng cho hệ thống vỏ ngoài tòa nhà? | Các tiêu chuẩn liên quan gồm CAN/ULC S702 về cách nhiệt bằng sợi khoáng và CAN/ULC S705.1 về vật liệu cách nhiệt bọt polyurethane phun cứng, tỷ trọng trung bình. | 6 | In the Toronto, which types of insulation materials are approved for use in exterior building envelope systems? | The relevant standards include CAN/ULC S702 for mineral fiber insulation and CAN/ULC S705.1 for medium-density spray-applied rigid polyurethane foam insulation.
7 | Vật liệu dùng cho hệ thống vỏ ngoài kiểm tra khả năng cháy sử dụng theo phương pháp nào? | Tiêu chuẩn ULC S135 quy định phương pháp thử xác định các thông số cháy của vật liệu xây dựng bằng máy đo nhiệt lượng tiêu thụ oxy - Cone Calorimeter | 7 | Do the materials used in the exterior system require fire testing, and if so, under which method? | ULC S135 specifies the standard test method for determining the combustibility parameters of building materials using an oxygen consumption calorimeter - Cone Calorimeter.
8 | Sự khác biệt giữa tiêu chuẩn ASTM của Mỹ và tiêu chuẩn CSA của Canada trong thiết kế mặt dựng là gì? | ASTM tập trung vào các phương pháp thử nghiệm vật liệu và hiệu suất của hệ thống (như rò rỉ không khí, chịu tải gió, chống thấm nước). CSA và CAN/ULC là các tiêu chuẩn Canada, chủ yếu quy định về thiết kế kết cấu thép, nhôm, vật liệu cách nhiệt, và kiểm thử an toàn cháy cho công trình. | 8 | What is the difference between the US ASTM standards and the Canadian CSA standards in curtain wall design? | ASTM standards focus on material testing methods and system performance such as air leakage, wind load resistance, and water penetration. CSA and CAN/ULC standards are Canadian standards that primarily govern the structural design of steel and aluminum, thermal insulation materials, and fire safety testing for buildings.
9 | Khi thực hiện dự án tại Ontario, cần tuân thủ những tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu nào của Canada cho hệ thống mặt dựng? | Các tiêu chuẩn Canada áp dụng gồm CSA S16 (thiết kế thép), CSA S157-M (thiết kế nhôm), CAN/ULC S702 và S705.1 (vật liệu cách nhiệt), cùng các tiêu chuẩn kính của CAN/CGSB. | 9 | When carrying out a project in Ontario, which Canadian design and material standards must be followed for facade systems? | Applicable Canadian standards include CSA S16 (steel design), CSA S157-M (aluminum design), CAN/ULC S702 and S705.1 (thermal insulation materials), and CAN/CGSB glass standards
10 | Công thức tính hệ số truyền nhiệt U-value cho các vùng của hệ thống tường kính (curtain wall) dựa trên kết quả mô phỏng nhiệt như thế nào? | Hệ số truyền nhiệt (U-value) được xác định thông qua mô phỏng nhiệt bằng phần mềm THERM 6 của Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) và các mô phỏng truyền nhiệt ba chiều, hoặc dựa trên kết quả thử nghiệm theo AAMA 1503 và AAMA 501.5. Giá trị U-value khuyến nghị tối đa cho hệ thống là 1.18 W/m²K. | 10 | What is the formula for calculating the U-value of different zones of the curtain wall system based on thermal simulation results? | The thermal transmittance (U-value) is calculated using THERM 6 software developed by Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) and 3D thermal modeling, or through testing in accordance with AAMA 1503 and AAMA 501.5. The recommended maximum U-value for the system is 1.18 W/m²K.
11 | Các giải pháp kỹ thuật nào giúp đảm bảo hệ EBES chống ngưng tụ hơi nước trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khác nhau? | Để tránh ngưng tụ hơi nước, thiết kế cần xét đến điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong và ngoài nhà, đồng thời đảm bảo các lớp cản không khí, màng ngăn hơi ẩm và hệ thống thoát nước được bố trí hợp lý và hoạt động hiệu quả. | 11 | What technical solutions ensure that the EBES system prevents condensation under varying temperature and humidity conditions? | To prevent condensation, the design must account for both indoor and outdoor temperature and humidity conditions while ensuring proper integration and functionality of air barriers, vapor barriers, and drainage systems.
12 | Tỷ lệ giới hạn khí thấm qua hệ tường kính, cửa và tường đặc trong các bài thử ASTM E283 hiện đạt mức nào và các biện pháp thi công cần chú ý để đảm bảo? | Theo tiêu chuẩn ASTM E283, giới hạn khí thấm cho hệ EBES là 0.1 L/s·m² đối với vách kính, 0.5 L/s·m² cho cửa sổ mở, và 0.1 L/s·m² cho tường đặc. Việc thi công cần đặc biệt chú trọng đến gioăng kín, lớp đệm và kết cấu ghép nối, nhằm đảm bảo hệ thống đạt tiêu chuẩn yêu cầu. | 12 | What are the allowable air leakage rates for curtain walls, windows, and solid walls under ASTM E283 testing, and what construction practices should be followed to meet these requirements? | In accordance with ASTM E283, the allowable air leakage rate is 0.1 L/s·m² for curtain walls, 0.5 L/s·m² for operable windows, and 0.1 L/s·m² for solid walls. Construction must emphasize seals, gaskets, and joint assemblies to achieve compliance with these limits.
13 | Các tiêu chuẩn quốc gia như CSA S157-M và CSA S16/S136 liên quan đến thiết kế khung nhôm, thép trong hệ EBES cần phải tuân thủ như thế nào? | Khung nhôm trong hệ EBES phải được thiết kế theo CAN/CSA-S157-M, còn khung thép theo CSA S16 và CSA S136. Các tiêu chuẩn này đảm bảo độ bền, khả năng chịu tải và tuân thủ các yêu cầu của Bộ Xây dựng Canada. | 13 | How should national standards such as CSA S157-M and CSA S16/S136 be applied in the design of aluminum and steel framing within the EBES system? | EN: Aluminum framing members must be designed in accordance with CAN/CSA-S157-M, while steel framing must comply with CSA S16 and CSA S136. These standards ensure strength, load resistance, and compliance with Canadian building requirements.
14 | Những chiến lược nào để tối ưu hệ dịch chuyển, mở rộng co rút trong hệ EBES mà không gây ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc hiệu suất cách âm, cách nhiệt? | Hệ thống cần tính toán chuyển vị ±20 mm để đáp ứng co giãn nhiệt và biến dạng kết cấu. Cần sử dụng khe co giãn và vật liệu đàn hồi phù hợp để tránh nứt gãy hoặc ảnh hưởng đến cách âm, cách nhiệt và tính thẩm mỹ. | 14 | What strategies can be used to optimize movement joints and thermal expansion/contraction in the EBES system without compromising structural integrity, acoustic, or thermal performance? | The design should accommodate ±20 mm movement to allow for thermal expansion and structural displacement. Proper expansion joints and flexible materials must be applied to prevent cracking or performance loss in thermal and acoustic insulation.
15 | Trong quá trình thiết kế, cách xác định và tích hợp các hệ lớp cản không khí, màng ngăn hơi ẩm và hệ mưa chắn để đảm bảo tính liên tục của hệ thống là gì? | Các lớp cản không khí, màng ngăn hơi ẩm và hệ mưa chắn phải được thiết kế và kết nối liên tục giữa các chi tiết giao nhau. Thiết kế cần tuân theo hướng dẫn Rain Screen Principles của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada (NRC) để giảm thiểu cầu nhiệt. | 15 | During design, how can air barriers, vapor barriers, and rain screen systems be identified and integrated to ensure continuity throughout the EBES system? | The air barrier, vapor barrier, and rain screen systems must be continuously connected at all transitions. The design should follow Rain Screen Principles from the National Research Council of Canada (NRC) to minimize thermal bridging and ensure continuity.
16 | Làm thế nào để thiết kế hệ thống EBES có khả năng chịu lực, chống rung lắc và các biến dạng kết cấu mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu suất kỹ thuật? | Các cấu kiện của hệ EBES phải chịu được tải trọng bản thân, tải gió và biến dạng nhiệt mà vẫn duy trì tính thẩm mỹ. Các yếu tố như âm thanh, rung động và biến dạng đều cần được phân tích trong giai đoạn thiết kế. | 16 | How can the EBES system be designed to resist structural loads, vibration and deformation while maintaining both aesthetic quality and technical performance? | EBES components must withstand dead loads, wind loads, and thermal movements while maintaining architectural aesthetics. Acoustic, vibration, and deformation factors should be analyzed during the design stage.
17 | Các phương pháp kiểm tra, đánh giá khả năng thoát nước, chống thấm, đảm bảo không khí và khói theo tiêu chuẩn ASTM E331, E1105 cần thực hiện như thế nào? | Khả năng chống thấm và thoát nước của hệ EBES phải được kiểm tra theo ASTM E331 và ASTM E1105 để đảm bảo không khí và nước không xâm nhập vào bên trong, đồng thời hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả. | 17 | How should testing and evaluation be conducted for water penetration, airtightness, and smoke resistance according to ASTM E331 and E1105 standards? | The EBES system’s water and air performance must be tested according to ASTM E331 and ASTM E1105 to ensure no air or water infiltration occurs and that the drainage system functions effectively.
18 | Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, những lưu ý nào giúp tối ưu việc thi công hệ EBES để đảm bảo các yêu cầu về chống gió, chống nước, và tác động của khí hậu nóng/lạnh trong môi trường đô thị như Toronto? | Trong thi công thực tế, cần chú ý đến các chi tiết như hệ thoát nước, chống gió, chống thấm, và đảm bảo độ chính xác lắp đặt. Việc tuân thủ đúng quy trình sẽ giúp hệ EBES hoạt động ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và đô thị của Toronto. | 18 | Based on practical experience, what recommendations help optimize the installation of the EBES system to meet wind resistance, waterproofing, and climate performance requirements in an urban environment like Toronto? | In practical construction, attention must be paid to drainage, wind resistance, waterproofing, and precise installation. Proper execution ensures that the EBES performs reliably under Toronto’s harsh and urban climatic conditions.
19 | Những loại hệ mặt dựng (curtain wall system) nào thường được sử dụng trong các dự án cao tầng ở Toronto? | Ở Toronto sử dụng hệ mặt dựng cân bằng áp suất với mối nối khô và hệ thoát nước trong được thiết kế cho công trình cao tầng. | 19 | What types of curtain wall systems are typically used in high-rise projects in Toronto? | In Toronto, they uses a pressure-moderated curtain wall system with dry joints and internal drainage, designed for high-rise applications.
20 | Cung cấp các dạng profile và lớp hoàn thiện tiêu chuẩn cho hệ nhôm định hình dùng trong EBES không? | Các thanh nhôm định hình được hoàn thiện theo tiêu chuẩn AAMA 2605, sử dụng lớp phủ hữu cơ hiệu suất cao để tăng độ bền. | 20 | Can you provide the standard profiles and finishes available for aluminum extrusion systems used in EBES? | Aluminum extrusions are finished according to AAMA 2605, using high-performance organic coatings for superior durability.
21 | Độ dày và cấu tạo kính như thế nào để đạt hệ số truyền nhiệt U-value theo yêu cầu dự án cao tầng ở khu vực Toronto? | Hệ số truyền nhiệt U-value được xác định bằng mô phỏng THERM 6 và mô hình nhiệt 3D theo tiêu chuẩn NFRC 100 và NFRC 200. | 21 | What glass thickness and composition are required to achieve the U-value performance specified for high-rise projects in the Toronto area? | The U-value is determined through THERM 6 simulations and three-dimensional thermal models in compliance with NFRC 100 and NFRC 200.
22 | Loại keo trám nào được khuyến nghị cho hệ mối nối khô trong mặt dựng cân bằng áp suất? | Hệ thống sử dụng mối nối khô với nguyên lý cân bằng áp suất, hạn chế dùng keo silicone kết cấu, chỉ dùng keo chống thấm được phê duyệt khi cần. | 22 | What type of sealant is recommended for dry joint systems in pressure-moderated curtain walls? | The system applies dry joints with pressure equalization, so structural silicone is minimized; approved weatherproof sealants are used where necessary.
23 | Có hệ thống nào đã được kiểm định đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn ASTM và CSA về hiệu suất mặt dựng không? | Hệ EBES được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM nhưng các thành phần và tiêu chí hiệu suất phù hợp với yêu cầu CSA của Canada. | 23 | Are there tested systems compliant with both ASTM and CSA standards for facade performance? | EBES systems are designed and tested under ASTM standards, but components and performance criteria align with Canadian CSA requirements for Toronto.
24 | NFRC 100 khác NFRC 200 như thế nào trong việc đánh giá hiệu suất nhiệt? | NFRC 100 quy định hệ số truyền nhiệt (U-value), còn NFRC 200 quy định hệ số hấp thu nhiệt mặt trời (SHGC) và độ truyền sáng (VT). | 24 | How does NFRC 100 differ from NFRC 200 regarding thermal performance evaluation? | NFRC 100 covers thermal transmittance (U-value), while NFRC 200 defines solar heat gain coefficient (SHGC) and visible transmittance (VT).
25 | Khi thử nghiệm rò rỉ không khí theo ASTM E283, mức rò rỉ cho phép thường yêu cầu là bao nhiêu đối với hệ mặt dựng CW? | Theo ASTM E283, mức rò rỉ không khí cho phép của mặt dựng được quy định trong yêu cầu dự án, đo ở các chênh áp xác định. | 25 | When testing air infiltration under ASTM E283, what acceptable leakage rate is typically required for CW systems? | Under ASTM E283, allowable air leakage for curtain walls is determined by project specification, typically measured at specified pressure differentials.
26 | Ở Canada, tiêu chuẩn nào quy định việc sử dụng keo silicone kết cấu trong hệ mặt dựng? | Keo silicone kết cấu dùng trong hệ mặt dựng phải tuân theo ASTM C1184 và hướng dẫn CSA liên quan. | 26 | In Canada, which standard governs the use of structural silicone glazing in facade systems? | Structural silicone glazing in façade systems must comply with ASTM C1184 and local CSA guidelines where applicable.
27 | Yêu cầu về hiệu suất mặt dựng ở Toronto khác gì so với Vancouver do khác biệt khí hậu? | oronto yêu cầu hệ thống có độ kín khí và chống thấm cao hơn do khí hậu lạnh và gió mạnh hơn so với Vancouver. | 27 | How do façade performance requirements in Toronto compare with those in Vancouver due to climate differences? | Toronto requires systems with high air-tightness and water-resistance due to colder and windier climate compared to Vancouver.
28 | Có nghiên cứu hoặc ví dụ thực tế nào về độ bền lâu dài của lớp phủ AAMA 2605 trong khí hậu lạnh không? | Lớp phủ AAMA 2605 được chỉ định nhờ hiệu suất và độ bền cao, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của Canada. | 28 | Are there any case studies showing the long-term performance of AAMA 2605 coatings in cold climates? | AAMA 2605 coatings are specified for superior performance and long-term durability, suitable for harsh Canadian climates.
29 | Ngoài THERM 6, ở Canada thường sử dụng phần mềm nào để mô phỏng U-value? | EBES quy định sử dụng phần mềm THERM 6 của Lawrence Berkeley Laboratory để mô phỏng U-value | 29 | Which software tools are commonly used in Canada for U-value simulation besides THERM 6? | The EBES document specifies THERM 6 by Lawrence Berkeley Laboratory for U-value simulation.
30 | Thử nghiệm thấm nước tại công trường theo ASTM E1105 được tiến hành như thế nào? | Thử nghiệm thấm nước tại công trường theo ASTM E1105, sử dụng chênh áp được hiệu chuẩn và phun nước đều lên khu vực thử. | 30 | How are site water penetration tests typically carried out according to ASTM E1105? | Field water penetration testing follows ASTM E1105, applying calibrated pressure differentials and uniform water spray on test areas.
31 | Cần đảm bảo tính tương thích giữa lớp phủ nhôm và vật liệu trám khe như thế nào? | Độ tương thích được đảm bảo bằng cách dùng keo trám và lớp phủ đã được thử nghiệm cùng nhau theo tiêu chuẩn ASTM và hướng dẫn nhà sản xuất. | 31 | How should we ensure compatibility between aluminum coatings and sealant materials? | Compatibility is ensured by using sealants and coatings tested together per manufacturer and ASTM standards.
32 | Có thể giảm hiện tượng cầu nhiệt trong thiết kế thanh đứng bằng những biện pháp nào? | Hiện tượng cầu nhiệt được giảm bằng cách dùng lớp cách nhiệt trong thanh đứng và vật liệu dẫn nhiệt thấp như thiết kế của hệ EBES. | 32 | What measures can reduce thermal bridging in mullion design? | Thermal bridging is minimized by thermal breaks in mullions and use of low-conductivity materials as specified in the EBES system design.
33 | Những điểm kiểm soát chất lượng nào là quan trọng nhất trong quá trình thử nghiệm hệ mặt dựng? | Các điểm kiểm soát chất lượng quan trọng gồm thử nghiệm rò rỉ khí/nước, khả năng chịu tải và kiểm tra trực quan phần keo trám. | 33 | what quality control points are most critical during facade system testing? | Critical quality control points include air/water infiltration testing, structural load resistance and visual inspection of sealant application.
34 | Những loại kính hộp cách nhiệt (IGU) nào thường được sử dụng trong hệ thống EBES tương tự The One, Toronto? | Kính hộp cách nhiệt (IGU) trong hệ EBES được thiết kế theo yêu cầu riêng của dự án, có lớp phủ low-E và tuân thủ tiêu chuẩn NFRC 100, NFRC 200 về hiệu suất truyền nhiệt. | 34 | What types of insulated glass units (IGUs) are commonly used in EBES systems similar to The One, Toronto? | The insulated glass units (IGUs) used in this EBES follow project-specific design requirements, using low-emissivity coatings and meeting NFRC 100 and NFRC 200 standards for thermal performance
35 | Có những nhà cung cấp nào được phê duyệt cho loại kính thân thiện với chim theo Tiêu chuẩn Xanh Toronto? | Vật liệu kính phải đáp ứng yêu cầu hiệu suất của thiết kế, bao gồm độ truyền sáng, phản xạ và cách nhiệt. | 35 | Are there approved suppliers for bird-friendly glazing that comply with the Toronto Green Development Standard? | Glazing materials must conform to the performance requirements indicated by the design, including light transmittance, reflectance, and thermal insulation properties.
36 | Những loại màng chắn hơi và màng chắn khí nào tương thích với hệ EBES tích hợp? | Tất cả các thành phần của EBES phải tương thích với hệ thống chắn khí, chắn hơi và chống ẩm lân cận để đảm bảo tính liên tục của vỏ bao công trình. | 36 | Which vapor barrier and air barrier membranes are compatible with integrated EBES systems? | All components of the EBES must be compatible with adjacent air, vapor, and moisture barrier systems to ensure continuity of building envelope performance.
37 | Các kỹ sư thường đảm bảo tính liên tục giữa lớp chắn hơi và lớp chắn khí trong hệ EBES phức tạp như thế nào? | Hệ EBES được thiết kế như một hệ thống tích hợp, đảm bảo tính liên tục của lớp chắn khí, hơi và nhiệt qua mọi mối nối. | 37 | How do designers ensure continuity between the air and vapor barrier layers within a complex EBES system? | The EBES is designed as a fully integrated system ensuring continuity of air, vapor, and thermal barriers across all interfaces.
38 | Những phương pháp phổ biến nào được dùng để giảm thiểu cầu nhiệt trong vách kính và hệ ốp tường? | Cần bố trí lớp cách nhiệt liên tục và thanh cách nhiệt để đảm bảo giá trị cách nhiệt theo mô phỏng bằng phần mềm THERM 6 của LBL. | 38 | What are common methods used to minimize thermal bridging in curtain wall and cladding assemblies? | hermal breaks and insulation continuity are required to maintain the thermal resistance as modeled in THERM 6 simulations by LBL.
39 | Giới hạn độ võng (L/tỷ lệ) thông thường của thanh thép chịu tải trong hệ mặt dựng là bao nhiêu? | Giới hạn độ võng của các cấu kiện phải tuân theo ASTM E330 và được kỹ sư có chứng chỉ hành nghề tại Ontario kiểm định. | 39 | What is the typical deflection limit (L/ratio) used for load-bearing metal studs in facade systems? | Deflection limits for structural members must comply with ASTM E330 and be verified by an engineer licensed in Ontario.
40 | Hệ che nắng ngang được thiết kế như thế nào để vừa đảm bảo chức năng che nắng vừa hỗ trợ thiết bị lau kính? | Các thiết bị che nắng và phụ kiện phải được thiết kế như một phần tích hợp của hệ EBES để đáp ứng yêu cầu về tải và chuyển vị. | 40 | How are horizontal sunshading systems engineered to support both shading and window cleaning equipment? | Sunshades and accessories, if included, must be designed as integral parts of the EBES to meet load and movement criteria.
41 | Yếu tố nào quyết định việc tấm đá được thiết kế tự do chuyển động hay cố định hoàn toàn? | Hệ thống phải cho phép biến dạng công trình, giãn nở nhiệt và sai lệch chuyển vị mà không làm hư hại đến các mối nối kín khí, kín nước. | 41 | What factors determine whether stone panels should be designed as free-floating or fixed systems? | The system must accommodate building movements, thermal expansion, and differential deflection without failure of the air and water seals.
42 | ASTM E283 (thử rò rỉ không khí) khác gì so với tiêu chuẩn CSA A440 áp dụng tại Canada? | Các tiêu chuẩn ASTM như E283, E330 và E331 tập trung vào thử nghiệm hiệu suất về rò rỉ không khí, chịu tải gió và thấm nước. | 42 | How does ASTM E283 (Air Leakage Test) differ from CSA A440 standards applied in Canadian projects? | ASTM standards such as E283, E330, and E331 focus on performance testing for air leakage, structural load, and water penetration.
43 | Sự khác biệt chính giữa Bộ luật Xây dựng Quốc gia Canada (NBC) và Bộ luật Xây dựng Quốc tế Mỹ (IBC) về tải gió cho mặt dựng là gì? | Hệ EBES được thiết kế theo các yêu cầu của Bộ luật Xây dựng Canada và các tiêu chuẩn hiệu suất do CSA, CAN/ULC ban hành. | 43 | What are the main differences between NBC (Canada) and IBC (USA) regarding wind load design for facades? | The EBES is designed in accordance with Canadian building code requirements and performance standards referenced by CSA and CAN/ULC.
44 | Tiêu chuẩn châu Âu (EN) nào tương đương với ASTM E331 về thử nghiệm thấm nước? | Các tiêu chuẩn thử nghiệm tương đương được tham chiếu để đảm bảo tương thích với yêu cầu của cả ASTM (Mỹ) và CSA (Canada). | 44 | Are there equivalent European (EN) standards to ASTM E331 for water penetration testing? | Equivalent testing standards are referenced to ensure compatibility with both U.S. ASTM and Canadian CSA requirements.
45 | Cách áp dụng giới hạn độ võng (L/240 và L/360) có khác nhau giữa OBC và NBC không? | Tiêu chí thử nghiệm kết cấu và hiệu suất phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trong hai hệ ASTM hoặc CSA, tùy trường hợp. | 45 | How are deflection limits (L/240 vs L/360) interpreted differently under OBC and NBC requirements? | Structural and performance testing criteria shall meet the more stringent of either ASTM or CSA standards where applicable.
46 | Những hệ thống liên kết mặt dựng nào đã được sử dụng thành công trong các tòa nhà cao tầng ở Toronto tương tự The One? | Dự án The One áp dụng nguyên lý thiết kế và tiêu chuẩn EBES tương tự các hệ mặt dựng cao tầng khác tại Toronto. | 46 | What facade attachment systems have been successfully used in recent Toronto high-rise projects comparable to The One? | The One project applies the same EBES design principles and standards used in other high-rise façade systems across Toronto.
47 | Các công trình xanh ở Canada hiện nay áp dụng hệ thống tường mưa điều áp như thế nào? | Hệ EBES sử dụng nguyên lý vỏ chống mưa điều áp, cho phép thoát nước có kiểm soát và cân bằng áp suất không khí. | 47 | How do other Canadian green building projects implement rain screen pressure-moderated systems? | The pressure-moderated rain screen principle is adopted, providing controlled drainage and air pressure equalization.
48 | Các dự án EBES trước đây rút ra bài học gì về ứng suất nhiệt và rủi ro ngưng tụ của kính? | Thiết kế hệ thống giảm thiểu ngưng tụ và ứng suất nhiệt nhờ mô phỏng truyền nhiệt và chi tiết mối nối hợp lý. | 48 | What lessons have been learned from past EBES projects regarding glass thermal stress and condensation risks? | The system design minimizes condensation and thermal stress through thermal modeling and proper joint detailing.
49 | Neo chống động đất trong hệ EBES thường được thiết kế ra sao ở khu vực có địa chấn cao so với Ontario? | Các neo và giá đỡ kết cấu được thiết kế để chịu tải gió và cho phép chuyển vị công trình theo tính toán kỹ sư. | 49 | How are seismic anchors typically designed for EBES in high-seismic zones compared to Ontario? | Anchors and structural supports are designed to resist wind loads and accommodate building movement as per engineering calculations.
50 | Khi thay thế từng tấm ốp riêng lẻ, cần lưu ý gì để tránh ảnh hưởng đến các bộ phận liền kề? | Việc thay thế hoặc bảo trì tấm ốp phải thực hiện theo quy trình được nhà sản xuất và kỹ sư phê duyệt để giữ nguyên tính toàn vẹn của hệ thống. | 50 | What precautions should be taken during panel replacement to avoid disturbing adjacent components? | Replacement or maintenance of panels must be performed according to the manufacturer’s and engineer’s approved procedures to maintain system integrity.
51 | Những thách thức lớn nhất khi thi công đảm bảo tính kín khí và chống thấm là gì? | Việc lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo mối nối kín liên tục và căn chỉnh chính xác là điều kiện quan trọng để ngăn rò rỉ không khí và nước qua hệ EBES | 51 | what are the most common on-site challenges in ensuring air and water seal continuity? | Proper installation, continuous seals, and correct alignment are essential to prevent air and water leakage through the EBES.
52 | Những thành phần chính nào được bao gồm trong Hệ thống Vỏ bao che bên ngoài công trình (EBES)? | Hệ EBES bao gồm tường kính, hệ thống kính, tấm spandrel, vật liệu cách nhiệt, chất trám khe, khung nhôm và toàn bộ phụ kiện đảm bảo độ kín khí và chống thấm nước. | 52 | What are the main components included in the Exterior Building Envelope System (EBES)? | EBES includes curtain walls, glazing systems, spandrel panels, thermal insulation, sealants, aluminum framing, and all accessories ensuring air and water tightness.
53 | Hệ EBES yêu cầu các tiêu chí hiệu suất nào đối với rò rỉ không khí, chống thấm nước và tải trọng gió? | EBES tuân theo ASTM E283 cho rò rỉ không khí, ASTM E331 cho khả năng chống thấm nước và ASTM E330 cho khả năng chịu tải gió. | 53 | Which performance criteria does EBES require for air infiltration, water penetration, and structural load? | EBES follows ASTM E283 for air leakage, ASTM E331 for water penetration, and ASTM E330 for structural load resistance.
54 | Hệ số truyền nhiệt U-value của hệ mặt dựng được tính theo tiêu chuẩn EBES và NFRC như thế nào? | Hệ số truyền nhiệt U-value được tính toán bằng mô phỏng nhiệt qua phần mềm THERM 6 và kiểm chứng theo quy trình của NFRC 100 và NFRC 200. | 54 | How is the U-value calculated for facade systems according to EBES and NFRC standards? | The U-value is determined through thermal simulations using THERM 6 software and verified following NFRC 100 and NFRC 200 procedures.
55 | Những công cụ mô phỏng nào được chấp thuận cho phân tích nhiệt trong các dự án EBES, ví dụ như THERM 6? | THERM 6 của Phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley là phần mềm được chấp thuận để phân tích nhiệt 2D và 3D trong thiết kế EBES. | 55 | What simulation tools are approved for thermal analysis in EBES projects? | THERM 6 by Lawrence Berkeley Laboratory is the approved software for 2D and 3D thermal analysis in EBES design.
56 | Mục đích của việc áp dụng nguyên lý cân bằng áp suất trong hệ tường kính là gì? | Mục đích là cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài để ngăn nước thấm qua các mối nối mặt dựng. | 56 | What is the purpose of using a pressure-equalized design in curtain wall systems? | It helps balance internal and external pressures to prevent water infiltration through the façade joints.
57 | Các tiêu chuẩn ASTM E283, E330 và E331 khác nhau như thế nào trong việc kiểm thử hiệu suất mặt dựng? | ASTM E283 đo độ rò rỉ không khí, E330 kiểm tra khả năng chịu tải gió, còn E331 đánh giá khả năng chống nước dưới áp suất tĩnh. | 57 | How do ASTM E283, E330, and E331 differ? | E283 measures air leakage, E330 tests structural performance under wind load, and E331 evaluates water resistance under static pressure.
58 | Tiêu chuẩn AAMA 2605 quy định những yêu cầu nào đối với lớp phủ nhôm dùng trong hệ EBES? | Lớp phủ phải chống phai màu, bong phấn và giảm độ bóng, đảm bảo độ bền lâu dài cho nhôm kiến trúc. | 58 | What are the coating requirements under AAMA 2605 for aluminum finishes? | Coatings must resist color fading, chalking, and gloss loss, ensuring long-term durability for architectural aluminum.
59 | Các thử nghiệm mẫu mô phỏng (mock-up) được thực hiện như thế nào để xác nhận thiết kế và hiệu suất của hệ mặt dựng? | Mẫu mô phỏng mặt dựng được chế tạo theo tỷ lệ thật và thử nghiệm các tiêu chí về không khí, nước và kết cấu trước khi lắp đặt tại công trường. | 59 | How are mock-up tests conducted? | Full-scale facade mock-ups are fabricated and tested for air, water, and structural performance before site installation.
60 | Trước khi bắt đầu sản xuất, nhà thầu phải nộp những tài liệu nào theo mục “Hồ sơ đệ trình – Submittals” của EBES? | Bản vẽ xưởng, mẫu vật liệu, tính toán kết cấu và báo cáo mô phỏng nhiệt phải được nộp để phê duyệt. | 60 | What documents must be submitted before fabrication? | Shop drawings, material samples, structural calculations, and thermal simulation reports must be submitted for approval
61 | Chất trám khe và gioăng trong hệ mặt dựng cần được kiểm tra tính tương thích và khả năng chịu thời tiết như thế nào? | Chúng phải được kiểm tra tính tương thích và khả năng chịu thời tiết theo tiêu chuẩn ASTM và AAMA. | 61 | How should sealants and gaskets be tested? | They must undergo compatibility and weather-resistance testing per ASTM and AAMA standards.
62 | Dung sai chế tạo tiêu chuẩn cho thanh nhôm định hình được quy định như thế nào trong EBES? | Dung sai chế tạo phải tuân theo tiêu chuẩn ANSI H35.1M về hệ thống ký hiệu hợp kim và xử lý nhiệt. | 62 | What are standard fabrication tolerances for aluminum extrusions? | Tolerances must comply with ANSI H35.1M for alloy and temper designation systems.
63 | Các tiêu chuẩn ASTM của Mỹ khác gì so với tiêu chuẩn CSA của Canada trong kiểm thử thiết kế mặt dựng? | ASTM tập trung vào thử nghiệm hiệu suất, trong khi CSA bổ sung các yêu cầu về kết cấu và vật liệu phù hợp với khí hậu Canada. | 63 | How do ASTM and CSA standards differ in facade testing? | ASTM focuses on performance testing, while CSA adds structural and material requirements specific to Canadian climate.
64 | Việc kiểm thử hiện trường đối với hệ mặt dựng đã lắp đặt được thực hiện như thế nào theo yêu cầu của EBES? | Các khu vực mặt dựng đã lắp đặt được kiểm tra tại hiện trường bằng hệ thống phun nước và đo áp suất đã hiệu chỉnh. | 64 | How is field testing performed? | Installed façade sections are tested on-site for water and air leakage using calibrated spray and pressure systems.
65 | NFRC 100 khác NFRC 200 như thế nào trong việc đánh giá hiệu suất truyền nhiệt? | NFRC 100 đo hệ số truyền nhiệt (U-factor), còn NFRC 200 đánh giá hệ số thu nhiệt mặt trời (SHGC). | 65 | What’s the difference between NFRC 100 and NFRC 200? | NFRC 100 measures thermal transmittance (U-factor), while NFRC 200 evaluates solar heat gain coefficient (SHGC).
66 | Quy trình bảo trì và vệ sinh chính cho các thành phần nhôm và kính trong hệ EBES là gì? | Cần vệ sinh định kỳ bằng dung dịch trung tính và kiểm tra thường xuyên tình trạng chất trám khe và gioăng. | 66 | What maintenance procedures are recommended? | Regular cleaning with neutral solutions and periodic inspection of sealants and gaskets are required.
67 | Các lớp ngắt nhiệt được tích hợp vào hệ nhôm như thế nào để giảm truyền nhiệt? | Các vật liệu phi kim được chèn giữa các thanh nhôm để ngắt dòng truyền nhiệt. | 67 | How are thermal breaks integrated? | Non-metallic materials are inserted between aluminum profiles to interrupt heat transfer paths.
68 | Theo kinh nghiệm thực tế, những lỗi phổ biến nhất trong quá trình lắp đặt hệ mặt dựng là gì? | Sai lệch lắp đặt, trám khe không đúng cách và cố định không đầy đủ là các lỗi phổ biến nhất. | 68 | What common installation errors occur? | Misalignment, improper sealing, and incomplete anchorage are the most frequent issues.
69 | Khu vực spandrel được thiết kế và cách nhiệt như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệt của EBES? | Khu vực spandrel được cách nhiệt bằng tấm nhôm có lớp cách nhiệt và màng chống ẩm để giảm thất thoát nhiệt. | 69 | How are spandrel areas insulated? | They use aluminum panels with insulation and vapor barriers to prevent heat loss.
70 | Các bước kiểm tra được khuyến nghị trong quá trình lắp đặt mặt dựng để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn là gì? | Kiểm tra độ thẳng khung, mối nối, neo giữ và đối chiếu với bản vẽ đã phê duyệt. | 70 | What are inspection steps during installation? | Inspect framing alignment, joint sealing, anchor fixing, and verify against approved drawings.
71 | Vật liệu cần được ghi nhãn và bảo quản như thế nào để tránh nhiễm bẩn hoặc hư hại trước khi lắp đặt? | Bảo quản trong khu vực khô ráo, có mái che, ngăn cách bằng tấm lót không gây ố và ghi nhãn rõ ràng. | 71 | How should materials be stored? | Store under dry, covered areas, separated by non-staining spacers, and clearly labeled.
72 | Thời hạn và phạm vi bảo hành thường được yêu cầu trong EBES đối với hiệu suất hệ mặt dựng là gì? | EBES yêu cầu bảo hành bao gồm vật liệu, tay nghề thi công và khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế trong thời hạn quy định. | 72 | What are the warranty terms under EBES? | EBES requires warranties covering materials, workmanship, and design performance for a specified period.
73 | Các lớp phủ nhôm được kiểm tra độ đồng nhất màu và khả năng giữ độ bóng như thế nào theo hướng dẫn của AAMA? | Kiểm tra được thực hiện theo AAMA 2605 để đảm bảo độ sai lệch màu và độ bóng ở mức tối thiểu theo thời gian. | 73 | How are aluminum finishes tested for color and gloss retention? | Testing is conducted following AAMA 2605 to ensure minimal color and gloss deviation over time.
74 | Những yếu tố thiết kế nào cần xem xét khi kết nối hệ tường kính EBES với các bộ phận liền kề của công trình? | Các mối nối phải cho phép giãn nở nhiệt, thoát nước và vẫn đảm bảo độ kín khí và chống thấm. | 74 | What design considerations apply to EBES connections with building elements? | Joints must allow thermal movement, drainage, and maintain airtightness and watertightness.
75 | Các nhóm dự án tham chiếu các công trình mặt dựng lân cận hoặc mới hoàn thành như thế nào để xác minh giải pháp kỹ thuật? | Dữ liệu hiệu suất và kết quả thử nghiệm mẫu từ các dự án tương tự hoặc lân cận được tham chiếu để xác minh | 75 | How are nearby façade projects used as references? | Performance data and mock-up results from similar or adjacent projects are reviewed for validation.
76 | Những biện pháp phòng ngừa nào có thể áp dụng để tránh rò rỉ nước và cầu nhiệt trong hệ mặt dựng? | Sử dụng lớp chắn khí liên tục, bố trí đường thoát nước hợp lý và hệ khung có ngắt nhiệt để tránh rò rỉ nước và cầu nhiệt. | 76 | What preventive measures avoid water leakage and thermal bridging? | Use continuous air barriers, proper drainage paths, and thermally broken framing systems.
77 | Hệ thống EBES quy định vật liệu nào cho cốt thép, neo và kẹp? | Cốt thép, neo, chốt, móc, góc và kẹp phải tuân theo ASTM A167, loại 304, hoàn thiện bề mặt AISI No. 2B. | 77 | What materials are specified for reinforcements, anchors, and clips in the EBES system? | Reinforcements, anchors, dowels, cramps, angles, and clips shall comply with ASTM A167, Type 304, with AISI No. 2B finish.
78 | Yêu cầu về vật liệu và độ dày cho shadow box và tấm chắn khí sau tấm nhôm là gì? | Phải sử dụng thép tấm theo ASTM A653/A653M, dày 1,2 mm, mạ kẽm Z275, có mối hàn và góc hàn liên tục | 78 | What are the material and thickness specifications for shadow box and aluminum panel backpan? | They shall be ASTM A653/A653M steel sheets, 1.2 mm thick, Z275 galvanized, with continuous welded seams and corners.
79 | Tiêu chuẩn ASTM nào quy định việc sử dụng thép mạ kẽm trong EBES? | Thép mạ kẽm phải tuân theo ASTM A653/A653M với lớp mạ Z275. | 79 | Which ASTM standards govern the use of galvanized steel in EBES? | Galvanized steel sheets shall comply with ASTM A653/A653M with a Z275 coating designation
80 | Yêu cầu hoàn thiện bề mặt cho nhôm định hình và tấm nhôm là gì? | Hoàn thiện bề mặt phải tuân theo AAMA 2605, áp dụng lớp phủ hữu cơ cao cấp cho thanh nhôm định hình và tấm nhôm. | 80 | What surface finish is required for aluminum extrusions and panels? | The finish shall comply with AAMA 2605, ensuring superior performance organic coatings on aluminum extrusions and panels.
81 | Những thử nghiệm nào đảm bảo hiệu suất khí, nước và kết cấu của hệ tường kính? | Hệ thống phải tuân theo ASTM E283 (rò rỉ không khí), ASTM E330 (chịu tải gió), và ASTM E331 (chống thấm nước). | 81 | What tests ensure air, water, and structural performance of the curtain wall system? | The system shall comply with ASTM E283 (air leakage), ASTM E330 (structural load), and ASTM E331 (water penetration
82 | Quy trình bảo trì và vệ sinh được khuyến nghị cho nhôm và kính là gì? | Thực hiện theo hướng dẫn AAMA CW-10 về bảo quản và xử lý nhôm kiến trúc từ xưởng đến công trình. | 82 | What maintenance and cleaning procedures are recommended for aluminum and glass components? | Follow AAMA CW-10 guidelines for care and handling of architectural aluminum from shop to site
83 | Biện pháp bảo vệ chống ăn mòn nào được áp dụng cho các chi tiết thép bên ngoài? | Các chi tiết thép lộ thiên bên ngoài phải sử dụng thép không gỉ loại 316 để chống ăn mòn. | 83 | What type of corrosion protection is provided for exterior steel components? | Exterior exposed steel shall be Type 316 stainless steel to resist corrosion.
84 | Theo AAMA 2605, yêu cầu hoàn thiện đối với lớp phủ nhôm là gì? | Lớp phủ phải đạt tiêu chuẩn cao về giữ màu, độ bóng và khả năng chịu thời tiết. | 84 | What finish requirements apply to aluminum coatings according to AAMA 2605? | Coatings must meet superior performance standards for color retention, gloss, and weather resistance.
85 | Những lưu ý chung khi xử lý các chi tiết nhôm là gì? | Thực hiện theo AAMA CW-10 để tránh làm hư hại hoặc nhiễm bẩn bề mặt. | 85 | What general handling precautions are required for aluminum components? | Handle according to AAMA CW-10 to avoid surface damage and contamination.
86 | Tiêu chuẩn ASTM E330 về kiểm tra tải trọng kết cấu ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định kích thước thanh đứng nhôm và chi tiết liên kết? | Tiêu chuẩn ASTM E330 (hiệu suất kết cấu dưới tải gió) được yêu cầu để thử nghiệm và do đó xác định các mức tải gió và độ võng mà các thanh đứng (mullion) và liên kết của tường kính phải chịu được. EBES cũng quy định các giới hạn độ võng (ví dụ: thanh đứng ngang ≤ L/175 và tối đa 10 mm, thanh đứng dọc ≤ L/500 dưới tải gió thiết kế dương) và các giới hạn kết cấu khác. Do đó, việc xác định kích thước thanh đứng và chi tiết liên kết phải đảm bảo chịu được các mức tải được chứng minh bởi thử nghiệm ASTM E330 và đồng thời đáp ứng các tiêu chí độ võng của EBES. Các bản vẽ thi công, tính toán kết cấu có đóng dấu của Kỹ sư chuyên nghiệp tại Ontario và kết quả thử nghiệm/phòng thí nghiệm phải được nộp để xác nhận rằng các kích thước thanh đứng và chi tiết liên kết đã chọn đáp ứng hiệu suất theo ASTM E330 và giới hạn độ võng của EBES. | 86 | The specification references ASTM E330 for structural load testing. How does this standard influence the determination of aluminum mullion size and connection detailing? | ASTM E330 (structural performance under wind) is required for testing and therefore sets the wind load and deflection demands that curtain wall mullions and connections must resist. The EBES also specifies deflection limits (e.g., horizontal mullion ≤ L/175 and max 10 mm, vertical mullion ≤ L/500 under positive design wind) and other structural limits. Consequently, mullion sizing and connection detailing must be determined to resist the load levels demonstrated by ASTM E330 testing and to meet the EBES deflection criteria; shop drawings, structural calculations stamped by an Ontario Professional Engineer, and test/lab results must be submitted to confirm the chosen mullion sizes and connection details satisfy the ASTM E330 performance and EBES deflection limits.
87 | Trong thực tế triển khai, thách thức phối hợp chính giữa hệ EBES và hệ MEP là gì – đặc biệt với các chi tiết xuyên tường, giá đỡ chiếu sáng hoặc bộ phận sưởi tan băng? | Spec bắt buộc bu-lông/vít ngoài trời theo ASTM F738M – Stainless Steel Type 316 và tất cả thép lộ thiên ngoài lớp cản hơi phải là 316. Yêu cầu này nhằm đảm bảo chống ăn mòn và độ bền lâu dài cho các liên kết ngoài trời — do đó dùng thép không gỉ 316 thay cho vật liệu nhôm cho các liên kết cấu trúc lộ thiên. | 87 | In practical application, what are the key coordination challenges between EBES and MEP systems—particularly regarding penetrations, lighting brackets, or snow-melt elements? | The specification requires exterior exposed fasteners and exterior steel to be stainless steel Type 316 (see screws/bolts ASTM F738M and note that all exterior exposed steel to the vapour barrier is Type 316). The document’s direction implies the preference is to avoid corrosion and ensure long-term durability of exterior connections; therefore stainless steel 316 is specified instead of aluminum fasteners for exposed structural connections.
88 | Ở góc độ kiểm soát chất lượng, làm thế nào để đảm bảo độ đồng nhất bề mặt giữa các tấm nhôm anod hoặc sơn phủ trong quá trình gia công và lắp đặt theo AAMA 2605? | Để đảm bảo đồng nhất bề mặt theo AAMA 2605, spec yêu cầu các lớp phủ cùng loại phải được phủ trong một dây chuyền/sản xuất chung để đảm bảo trùng màu; nộp mẫu nhôm/tấm, mô hình mock-up để kiểm tra chất lượng hoàn thiện. Đồng thời yêu cầu bảo hành lớp phủ theo AAMA 2605 (độ phai <5 đơn vị, chỉ số phấn ≤8, giữ >30% độ bóng). Những biện pháp này (phủ cùng đợt, mẫu, mock-up, bảo hành) là cơ chế QC trong tài liệu. | 88 | From a quality control perspective, how is visual uniformity in anodized or coated aluminum panels maintained during fabrication and installation as per AAMA 2605? | To maintain visual uniformity per AAMA 2605 and the spec, coatings of a similar type must be applied in a single production run to ensure colour match; shop samples (1000 mm lengths or panels) and mock-ups are required to demonstrate finish quality. The spec also requires manufacturer finish warranties per AAMA 2605 (color fade < 5 units, chalk ≤ 8, >30% gloss retention) and submittal of finish samples and mock-ups for review. These controls - single run coating, samples, mock-ups, and AAMA 2605 warranty requirements - are the QC measures called for in the document.
89 | So với tiêu chuẩn mặt dựng châu Âu (ví dụ EN 13830), dung sai độ cong và độ phẳng tấm nhôm (0.1%) được quy định ở đây có đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn quốc tế không? | Quy định trong tài liệu nêu rõ độ cong tối đa cho phép của tấm là 0,1% kích thước và chiều dài, phù hợp với tiêu chuẩn mặt dựng chính xác cao, đáp ứng hoặc vượt ngưỡng dung sai quốc tế phổ biến cho hệ ốp nhôm. | 89 | In comparison with European façade standards (e.g., EN 13830), do the tolerances for aluminum panel bowing and flatness specified here (0.1%) meet or exceed international norms? | The specification sets maximum panel bow tolerance at 0.1% of panel dimension and length, which aligns with high-precision façade standards and meets or exceeds typical international tolerance limits for aluminum cladding systems.
90 | Đối với hộp cách nhiệt (shadow box) và tấm mặt che nhôm (spandrel panel), yêu cầu kỹ thuật cụ thể về tính liên tục của lớp cách nhiệt, việc bịt kín và ngăn ăn mòn điện hóa giữa các kim loại khác nhau là gì? | Lớp cách nhiệt phải được đặt liên tục phía sau tấm chắn khí, không được hở khe. Các tấm kim loại khác loại phải được tách bằng spacer, và toàn bộ các mối nối phải được trám kín bằng keo silicone để đảm bảo chống thấm và duy trì cách nhiệt liên tục. | 90 | For shadow boxes and aluminum spandrel panels, what are the specified requirements regarding thermal insulation continuity, sealing, and prevention of galvanic corrosion between dissimilar metals? | Continuous layers of insulation must be placed behind airseal backpan with no gaps. Spacers are to be used to separate dissimilar metals, and all joints sealed with silicone sealant to ensure weatherproofing and thermal continuity.
91 | Quy trình lắp đặt nào được khuyến nghị để đảm bảo độ võng của kết cấu chính không truyền tải trọng sang hệ vách kính? | Cần chừa khoảng co giãn để độ võng kết cấu không truyền tải trọng sang hệ vách kính. Các cụm chuyển tiếp và hệ neo phải được lắp đặt sao cho hấp thụ được chuyển vị nhưng vẫn giữ kín khí và kín nước. | 91 | What installation practices are recommended to ensure structural deflection of the main frame does not transmit loads to the curtain wall system? | Allowances for structural deflection must be made to prevent transmission of structural loads to curtain walls. Transition assemblies and anchor systems should be installed to accommodate movement while maintaining air and water tightness.
92 | Dựa trên các dự án mặt dựng cao tầng tương tự tại Toronto hoặc tiêu chuẩn quốc tế, những thực hành tốt nhất để tích hợp cửa xoay tự động với ốp thép không gỉ vào hệ EBES mà không lộ vít là gì? | Cửa xoay tự động được quy định là loại tự động 4 cánh, kiểu hẹp, toàn bộ phần ốp trần, diềm và viền được bọc thép không gỉ. Các chi tiết phải đánh bóng hoặc chải xước đồng nhất, không được để lộ vít hoặc mối ghép, đảm bảo tính thẩm mỹ và liền khối của mặt dựng. | 92 | Based on similar high-rise façade projects in Toronto or international benchmarks, what are the best practices for integrating revolving doors with stainless steel cladding into EBES without visible fasteners? | The revolving doors are specified as automatic, narrow-style, 4-wing units with stainless steel cladding on soffit, cornice, and trims. All finishes must be mirror or brushed stainless steel, with no exposed fasteners permitted to maintain seamless visual appearance.
93 | Đối với má phanh 1450 mm² hoạt động trong bể dầu, có tiêu chuẩn kiểm định hoặc thử nghiệm thực tế nào cần tham chiếu? | Cửa phải có hệ thống phanh với diện tích má phanh tối thiểu 1450 mm² hoạt động trong bể dầu. Tỷ lệ hành trình má phanh so với hành trình cánh xoay tối thiểu là 100:1. Tốc độ quay tối thiểu: 12 vòng/phút. | 93 | For the 1450 mm² oil-bath brake system, what performance or testing standards should be referenced? | Spec defines a 1450 mm² oil-bath brake system
94 | Elox Champagne (brushed) và Elox Light Umber (brushed), lớp anod hóa này có độ bền màu và chống ăn mòn tương đương với tiêu chuẩn AAMA 611 hay không? | MET-1: Elox Champagne (đánh xước). MET-2: Elox Light Umber (đánh xước) | 94 | Does the Elox Champagne (brushed) or Elox Light Umber (brushed) anodized finish meet or exceed AAMA 611 corrosion and color retention standards? | Specified as “brushed” finishes (MET-1, MET-2)
95 | Khi thi công tại môi trường lạnh như Toronto, gioăng chống thời tiết toàn chu vi cần được kiểm tra theo tiêu chí nào? | Cung cấp gioăng chống thời tiết toàn chu vi | 95 | In cold climates like Toronto, what criteria (elasticity, UV resistance, shrinkage rate) are used to test full-perimeter weather seals? | Only requires full perimeter weather seals
96 | Với hệ stone cladding có dung sai ±3 mm, liệu có cần joint filler hoặc keo đàn hồi giữa các viên để bù sai số trong điều kiện giãn nở nhiệt không? | Chiều dài ±3 mm; chiều cao ±3 mm; độ lệch vuông góc ±3 mm; độ dày ±2 mm. | 96 | For the stone cladding system with ±3 mm tolerance, is the use of joint sealant or flexible adhesive recommended to accommodate thermal expansion? | Tolerances are given ±3 mm length/height
97 | Trong quy trình làm sạch bề mặt tiếp xúc bằng dung môi, loại dung môi nào được khuyến nghị cho nhôm anod hóa để tránh ảnh hưởng đến lớp bảo vệ? | Làm sạch bề mặt tiếp xúc bằng dung môi và lau khô. | 97 | For cleaning contact surfaces with solvent, what solvent type is recommended for anodized aluminum to avoid damaging the protective oxide layer? | States clean contact surfaces with solvent and wipe dry
98 | Khi lắp đặt hệ thống EBES theo yêu cầu của GANA (Glass Association of North America), cần chứng minh tuân thủ bằng báo cáo thử nghiệm hiện trường (field test) nào? | Lắp đặt hệ thống EBES theo bản vẽ đã duyệt, hướng dẫn của nhà sản xuất và các yêu cầu của GANA | 98 | Under GANA installation compliance, what kind of field performance test reports are usually required to demonstrate proper EBES installation? | Requires installation per GANA guidelines
99 | Quy định xây dựng tại Việt Nam hoặc Singapore khác gì so với tiêu chuẩn CSA W59 về yêu cầu hàn cho hệ khung thép chịu lực? | Tiêu chuẩn EBES viện dẫn CSA W59, quy định hàn kết cấu thép với yêu cầu chặt chẽ về chất lượng, kiểm tra và sai số biến dạng. Tại Việt Nam, các tiêu chuẩn tương đương như TCVN 5637:1991 và TCVN 197:2002 có quy định tương tự về quy trình hàn, nhưng thường cho phép sai số kiểm tra thủ công cao hơn một chút. Ở Singapore, hàn thường tuân theo SS EN ISO 3834 hoặc SS EN 1090, yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hồ sơ kiểm soát chất lượng và chứng nhận của bên thứ ba. Do đó, khác biệt chủ yếu nằm ở mức độ kiểm định, yêu cầu chứng chỉ và tài liệu giám sát chất lượng, chứ không phải kỹ thuật hàn cốt lõi. | 99 | How do local building codes in Vietnam or Singapore differ from CSA W59 in terms of welding requirements for metal stud assemblies? | The EBES specification refers to CSA W59, which defines structural welding for steel, focusing on weld quality, inspection, and deformation tolerance. In Vietnam, equivalent standards include TCVN 5637:1991 and TCVN 197:2002, which regulate similar welding procedures but often allow slightly higher tolerance in manual weld inspection. In Singapore, welding typically follows SS EN ISO 3834 or SS EN 1090, emphasizing documentation, traceability, and third-party certification more strictly than CSA W59. Thus, the main difference lies in inspection rigor, quality control documentation, and certification requirements, not in welding methodology itself.
100 | Những nguyên nhân thường gây hỏng hệ neo giữ tấm ốp khi chịu tải động đất là gì và giải pháp thiết kế phòng ngừa nào được khuyến nghị? | Theo yêu cầu của phần EBES, các thiết bị neo phải cho phép điều chỉnh chính xác và khóa cố định chắc chắn, đồng thời không truyền mô men lên kết cấu chính. Nguyên nhân gây hỏng hệ neo khi chịu tải động đất thường gồm: Thiếu khả năng chuyển vị hoặc giãn nở cần thiết, khóa neo không chặt hoặc sai vị trí, vật liệu neo giòn, bị ăn mòn, không có lớp cách ly giữa vật liệu khác loại. Giải pháp thiết kế phòng ngừa gồm: Sử dụng hệ neo có khả năng điều chỉnh và chịu tải động, phủ lớp cách ly 0,8 mm chống ăn mòn điện hóa, thiết kế khe giãn nở và liên kết mềm để hấp thụ dao động mà không làm mất ổn định kết cấu. | 100 | What are common failure causes of anchorage systems in façade panels under seismic load conditions, and what preventive design measures are recommended? | According to the EBES requirements, anchorage devices must allow precise adjustment and secure locking, while not transmitting any moment to the primary structure. The common causes of anchor failure under seismic loads include insufficient allowance for movement or expansion, loose or misaligned anchor locking, brittle or corroded materials, and the absence of isolation between dissimilar metals. Preventive design measures include using adjustable and seismic-resistant anchor systems, applying a 0.8 mm isolation coating to prevent galvanic corrosion, and designing expansion joints and flexible connections to absorb movement without compromising structural stability.
101 | Trong công tác bảo trì mặt dựng, tần suất kiểm tra hoặc thay thế keo trám quanh các khe hở và mối nối nên là bao lâu để đảm bảo kín nước, kín khí? | Phần EBES yêu cầu keo trám phải thi công theo ASTM C1193 và hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo kín khí, kín nước. Thông lệ kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn này khuyến nghị kiểm tra định kỳ 3 - 5 năm một lần và thay mới sau 7 - 10 năm đối với khu vực chịu thời tiết khắc nghiệt. Các dấu hiệu cần thay thế gồm nứt, bong keo, đổi màu hoặc thấm nước qua mối nối. | 101 | In facade maintenance, how often should sealants around openings and joints be inspected or replaced to maintain weather-tightness? | The EBES section requires that sealants be applied in accordance with ASTM C1193 and the manufacturer’s instructions to ensure airtightness and watertightness. Industry practice consistent with these standards recommends inspection every 3 to 5 years and replacement
102 | Thiết kế hệ thống EBES yêu cầu sự phối hợp của những bên nào? | Theo mục 1.2 – Yêu cầu hỗ trợ thiết kế (Design Assist Requirements), quy trình thiết kế EBES yêu cầu sự hợp tác giữa Tư vấn thiết kế (Consultant), Chủ đầu tư (Owner) và Nhà thầu EBES (EBES Contractor) nhằm phát triển thiết kế cuối cùng đáp ứng yêu cầu của dự án. | 102
103 | Tiêu chuẩn nào được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu lực của hệ thống tường kính và cửa ngoài? | Tiêu chuẩn ASTM E330 - Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu tải kết cấu của hệ thống. | 103
104 | Tiêu chuẩn nào áp dụng để thử nghiệm khả năng chống cháy bề mặt vật liệu dùng trong hệ thống EBES? | Tiêu chuẩn ASTM E84 - Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials là tiêu chuẩn áp dụng để kiểm tra đặc tính cháy trên bề mặt các vật liệu trong hệ thống EBES. | 104
105 | Đối với nhôm ép đùn và tấm nhôm dùng trong EBES, lớp phủ hữu cơ cần tuân theo tiêu chuẩn nào? | Lớp phủ hữu cơ trên nhôm ép đùn và tấm nhôm cần đáp ứng tiêu chuẩn AAMA 2605, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels. | 105
106 | Kỹ sư thiết kế kết cấu cho hệ thống EBES phải đáp ứng yêu cầu gì? | Kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế kết cấu và vận hành hệ thống EBES phải là Kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép hành nghề tại tỉnh Ontario, theo đúng yêu cầu trong mục 1.2.4 và phải trở thành kỹ sư chịu trách nhiệm pháp lý (engineer of record) cho công việc này. | 106
107 | Thiết kế EBES phải đáp ứng những tiêu chuẩn thử nghiệm nào liên quan đến truyền nhiệt và năng lượng? | Thiết kế EBES phải tuân thủ các tiêu chuẩn NFRC 100 (xác định hệ số truyền nhiệt- U - factor) và NFRC 200 (xác định hệ số thu nhiệt mặt trời - SHGC và độ truyền sáng), đồng thời hiệu suất nhiệt của hệ thống kính phải được mô phỏng qua phần mềm THERM 6 của Lawrence Berkeley Laboratory kết hợp với mô phỏng 3D. | 107
108 | Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nào được dùng để kiểm soát việc ngưng tụ trong thiết kế EBES? | Việc ngăn ngừa ngưng tụ trên mặt trong hệ EBES được kiểm soát theo các điều kiện: Mùa hè: Nhiệt độ trong nhà 22°C, độ ẩm 50 - 55%. Mùa đông: Nhiệt độ trong nhà 21°C, độ ẩm 30%. Nhiệt độ ngoài trời: - 20°C vào mùa đông và 30°C (khô), 23°C (ướt) vào mùa hè. | 108
109 | Trong thiết kế EBES, cần kiểm soát không khí thâm nhập qua tường kính như thế nào? | Theo ASTM E283, không khí xâm nhập qua hệ tường kính (curtain wall) không được vượt quá 0.1 L/s·m² Qua cửa sổ mở là 0.5 L/s·m² Qua tường đặc là 0.1 L/s·m² ở mức chênh lệch áp suất 750 Pa. Riêng đối với cửa trượt, mức tối đa là 1.5 L/s·m² Cửa nén kín là 0.5 L/s·m² tại áp suất 300 Pa | 109
110 | Yêu cầu thiết kế đối với lan can và vách chắn gió là gì? | Theo mục .16, lan can kính (glazed guards) và vách chắn gió (wind screens) phải được thiết kế để chịu được tải trọng lan can và tay vịn theo Bộ luật Xây dựng Ontario (OBC), bao gồm Tiêu chuẩn bổ sung SB - 13, các tải trọng gió trong báo cáo khảo sát gió và các quy định địa phương liên quan. | 110
111 | Lực va đập ngang yêu cầu đối với lan can và parapet là bao nhiêu? | Theo mục .17, hệ lan can và tường chắn mái (parapet) phải chịu được lực va đập 410 kg theo phương ngang tác dụng lên thanh ngang trên cùng. Lực này không bao gồm hệ số an toàn tối thiểu 2 trừ khi có yêu cầu lớn hơn theo thiết kế. | 111
112 | Xác suất vỡ yêu cầu trong thiết kế kính là bao nhiêu? | Theo mục .18.1, kính phải được thiết kế với xác suất vỡ là 5 tấm trên mỗi 1000 tấm tại lần chịu tải thiết kế đầu tiên. | 112
113 | Giới hạn ứng suất của mối nối silicone trong kính kết cấu là bao nhiêu? | Theo mục .18.5.1, ứng suất tối đa trong mối nối silicone không được vượt quá 138 kPa (20 psi) khi chịu kéo hoặc cắt trong thời gian ngắn. Với tải lâu dài do trọng lượng kính, ứng suất cắt không được vượt quá 7 kPa (1 psi) hoặc thấp hơn nếu nhà sản xuất keo quy định. | 113
114 | Yêu cầu đối với hệ thống che nắng ngang là gì? | Theo mục .23, hệ thống che nắng ngang gồm nắp đỉnh nhôm kéo dài hoặc hệ che nắng độc lập phải chịu được tải trọng trọng lực, gió và phải tích hợp hệ hỗ trợ cho thiết bị lau kính. | 114
115 | Cửa chớp nhôm (louvres) trong hệ EBES phải đáp ứng tiêu chuẩn thông thoáng nào? | Theo mục .29.2, cửa chớp nhôm phải có diện tích thông thoáng tự do là 45%. | 115
116 | Điều kiện và yêu cầu với các đơn vị kính cách nhiệt (IGU) là gì? | Nhà sản xuất IGU phải là thành viên đã được chứng nhận của IGMA. Phải tham gia chương trình kiểm toán tuân thủ và vượt qua kiểm tra trong vòng 6 tháng gần đây. Cần xác nhận rằng tất cả kích thước kính yêu cầu có thể sản xuất được mà không hư hỏng hoặc nứt vỡ. | 116
117 | Yêu cầu cho mô hình mẫu nhỏ (tabletop mock-up) của hệ thống EBES bao gồm những gì? | Phải cung cấp ít nhất một mô hình tỉ lệ 1:1, kích thước 610 x 610 mm cho từng loại kính và tấm ốp. Mẫu phải thể hiện đầy đủ: Loại vật liệu, bề mặt hoàn thiện, chất lượng gia công. Các chi tiết như khung, mối nối, kích thước và màu sắc của keo hay ron. Mẫu phục vụ cho chủ đầu tư và tư vấn xem xét trước khi sản xuất hàng loạt. | 117
118 | Cho tôi vật liệu cho gioăng ngăn khí/lớp chống ẩm và các yêu cầu kỹ thuật? | Theo tài liệu, gioăng ngăn khí và lớp chống ẩm được đề cập ở mục 2.3 – Air Barrier & Vapour Retarder. Chi tiết như sau: Vật liệu cho gioăng/lớp chống ẩm. Màng ngăn hơi ẩm dạng tấm hoặc phun, gồm màng PE có độ bền cao hoặc cao su tổng hợp. Yêu cầu kỹ thuật: Độ kín khí và chống thấm đạt yêu cầu ASTM E283. Tương thích với lớp cản khí của các cấu kiện lân cận. Khả năng chịu biến thiên nhiệt tới ±40°C và thiết kế chênh lệch nhiệt độ phục vụ lên đến 85°C mà không bị nứt tách hoặc cong vênh. Liên kết liên tục, không gián đoạn tại các mối nối, khe hở hoặc chỗ xuyên tường. | 118
119 | Cho tôi vật liệu cho gioăng chống nước trong hệ thống rainscreen và các yêu cầu kỹ thuật ? | Vật liệu gioăng chống nước: Cao su EPDM hoặc silicone bền thời tiết. Yêu cầu kỹ thuật: Ngăn chặn nước mưa thấm vào khoang hệ thống khi thử nghiệm theo ASTM E331. Có đường thoát nước trực tiếp ra ngoài, tuân theo nguyên tắc rain screen. Phải phối hợp với các chi tiết đùn, nẹp, và tấm ốp để đảm bảo hệ thống EBES kín nước trong áp suất thử 750 Pa. | 119
120 | Vật liệu cho thanh đỡ kính (mullion) và các yêu cầu kỹ thuật của thanh đỡ? | Vật liệu thanh đỡ (mullion): Hợp kim nhôm hoặc thép, thiết kế theo CAN/CSA-S157-M (nhôm) hoặc CSA S16/S136 (thép). Yêu cầu kỹ thuật: Chịu được tải trọng gió, tự trọng, chuyển vị kết cấu mà không biến dạng vượt giới hạn. Có thể lắp gioăng bịt khói và không khí. Khoảng cách chia khoang phù hợp với chiều cao một tầng. Kích thước không được tăng chỉ vì bổ sung gia cường. | 120
| Vật liệu cho bộ neo (anchor) và các yêu cầu kỹ thuật của neo lắp đặt cho EBES? | Vật liệu bộ neo: Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ Yêu cầu kỹ thuật: Đáp ứng chuyển vị kết cấu, dung sai thi công ≥ 25 mm theo 3 phương. Chịu được tải trọng tập trung ≥ 1.0 kN theo phương ngang hoặc đứng. Phù hợp với chi tiết chôn sẵn trong kết cấu. Không truyền lực cắt qua lớp cách nhiệt.
| Vật liệu cho kính vách (glazing) trong hệ curtain wall và yêu cầu hiệu suất? | Vật liệu kính curtain wall: Kính Low-E hai hoặc ba lớp, có khí trơ. Yêu cầu kỹ thuật: Đáp ứng chỉ tiêu hiệu suất: U-value mùa đông: 0.30 U-value mùa hè: 0.27 VLT: 35% SHGC: 0.27 Khả năng chịu ứng suất nhiệt mà không nứt vỡ Không gây rung hoặc tạo tiếng ồn do gió.

## Đề xuất tính năng (hidden)
Mục | Tính năng | Mô tả | Mục | Tính năng | Mô tả
A | AI CHATBOT |  | B | NỀN TẢNG QUẢN LÝ
1 | Hiểu và phản hồi ngữ nghĩa tự nhiên |  | 1 | Hệ thống quản trị tri thức
1.1 | Nhận diện mục đích | Chatbot hiểu được ý định thật sự đằng sau câu hỏi, dù cách diễn đạt khác nhau | 1.1 | Tập trung hóa tri thức doanh nghiệp | Lưu trữ, chuẩn hóa và gắn nhãn toàn bộ tài liệu, quy trình, dữ liệu nghiệp vụ để chatbot có thể truy xuất thống nhất
1.2 | Nhận diện thực thể | Tách và hiểu các thành phần quan trọng như tên dự án, phòng ban, ngày tháng, mã số, địa điểm... | 1.2 | Công cụ biên tập tri thức | Cho phép đội ngũ nghiệp vụ dễ dàng cập nhật nội dung, thiết lập ngữ cảnh, từ khóa, hoặc Q&A mà không cần kỹ thuật
1.3 | Hiểu ngữ cảnh | Ghi nhớ mạch hội thoại, nắm được người dùng đang nói về vấn đề nào, tránh lặp lại câu hỏi | 1.3 | Phiên bản hóa tri thức | Ghi nhận thay đổi, quản lý lịch sử các bản cập nhật, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy vết
1.4 | Phản hồi linh hoạt | Tùy vào đối tượng, cấp bậc hoặc vai trò, chatbot tự điều chỉnh mức chi tiết, giọng điệu và thông tin hiển thị | 1.4 | Đánh giá độ chính xác & mức độ sử dụng | Tự động đo lường các câu hỏi không được trả lời, đánh giá độ phù hợp để cải thiện huấn luyện
2 | Tra cứu và tổng hợp thông tin nội bộ |  | 2 | Hệ thống điều phối hội thoại
2.1 | Tra cứu tài liệu & quy trình nội bộ | Người dùng có thể hỏi chatbot về chính sách, hướng dẫn, quy định mà không cần nhớ nơi lưu trữ | 2.1 | Quản lý đa chatbot | Điều phối nhiều chatbot phục vụ các nghiệp vụ khác nhau (HR, IT, Finance, Sales...) trên cùng nền tảng
2.2 | Trích xuất và tóm tắt thông tin từ nhiều nguồn | Chatbot tổng hợp câu trả lời từ nhiều hệ thống hoặc tài liệu, trình bày dưới dạng dễ hiểu | 2.2 | Chuyển hướng thông minh | Khi người dùng hỏi sai domain, hệ thống tự định tuyến hội thoại đến chatbot hoặc module phù hợp
2.3 | Tìm kiếm ngữ nghĩa | Tìm câu trả lời theo ý nghĩa thay vì từ khóa, giúp truy xuất nhanh dù không nhớ chính xác tên tài liệu | 2.3 | Hợp nhất trải nghiệm hội thoại | Dù có nhiều chatbot chuyên biệt, người dùng chỉ cần tương tác qua một giao diện duy nhất
2.4 | Cập nhật tri thức động (Dynamic Knowledge Refresh) | Chatbot đồng bộ với kho dữ liệu và tri thức mới khi có thay đổi từ hệ thống quản lý nền tảng | 2.4 | Theo dõi & can thiệp real-time | Cho phép admin theo dõi tiến trình hội thoại, can thiệp hoặc hỗ trợ khi có yêu cầu phức tạp
3 | Hỗ trợ tác vụ & quy trình |  | 3 | Hệ thống quản lý dữ liệu & tích hợp
3.1 | Khởi tạo & theo dõi yêu cầu | Chatbot hỗ trợ tạo yêu cầu (request) và cập nhật tiến độ của các quy trình nội bộ Ví dụ: gửi yêu cầu, phê duyệt, hoặc tra trạng thái. | 3.1 | Kết nối hệ thống doanh nghiệp | Tích hợp hai chiều với các nền tảng như ERP, CRM, HRM, Service Desk, DMS, Email, Teams, Slack...
3.2 | Thực hiện hành động thay mặt người dùng | Ví dụ: gửi thông báo, cập nhật dữ liệu, tạo lịch, hoặc mở form, thông qua API với các hệ thống nội bộ | 3.2 | API Gateway & Event Bus | Cho phép mở rộng, đồng bộ dữ liệu, và kích hoạt quy trình tự động theo sự kiện
3.3 | Tự động hóa quy trình lặp lại | Các quy trình lặp định kỳ (nhắc việc, báo cáo, thông báo) được chatbot tự động hóa theo thời gian thực | 3.3 | Data Mapping & Schema Control | Đảm bảo dữ liệu được định nghĩa, ánh xạ và kiểm soát thống nhất giữa các hệ thống
3.4 | Gợi ý hành động tiếp theo | Dựa vào ngữ cảnh hội thoại và lịch sử người dùng, chatbot đề xuất bước xử lý hợp lý kế tiếp | 4 | Hệ thống quản trị người dùng & phân quyền
4 | Hỗ trợ ra quyết định |  | 4.1 | Đồng bộ danh tính người dùng | Tích hợp với hệ thống định danh để đồng bộ người dùng và quyền hạn
4.1 | Truy vấn dữ liệu tự nhiên | Người dùng đặt câu hỏi dạng hội thoại, chatbot tự diễn giải và truy vấn dữ liệu thực tế từ hệ thống | 4.2 | Phân quyền linh hoạt | Quản lý truy cập theo phòng ban, vai trò, cấp độ dữ liệu, hoặc nhóm nghiệp vụ.
4.2 | Tổng hợp báo cáo tức thời | Chatbot sinh báo cáo ngắn gọn, hiển thị biểu đồ hoặc số liệu tổng hợp, có thể tùy chỉnh theo phòng ban | 4.3 | Chính sách truy cập có điều kiện | Cho phép/giới hạn hành vi chatbot tùy theo môi trường, vị trí, thiết bị, hoặc cấp bảo mật
4.3 | Cảnh báo & gợi ý thông minh | Phát hiện bất thường, nhắc hạn, hoặc gợi ý cải tiến quy trình dựa trên dữ liệu lịch sử | 4.4 | Ghi nhật ký và giám sát | Lưu vết toàn bộ hành vi người dùng và truy cập dữ liệu để đáp ứng yêu cầu kiểm toán
5 | Giao tiếp & tương tác người dùng |  | 5 | Hệ thống giám sát & phân tích
5.1 | Đa nền tảng | Chatbot hoạt động trên nhiều kênh: web portal, app nội bộ, Microsoft Teams, Zalo OA, Slack... | 5.1 | Dashboard điều hành | Hiển thị toàn cảnh hoạt động chatbot: lượng truy cập, tỉ lệ trả lời đúng, mức độ tương tác
5.2 | Hội thoại liên tục | Người dùng có thể chuyển thiết bị hoặc kênh mà không mất mạch hội thoại | 5.2 | Phân tích xu hướng hội thoại | Phát hiện chủ đề phổ biến, câu hỏi chưa được xử lý, và hành vi người dùng
5.3 | Thông báo chủ động | Chatbot chủ động gửi thông báo về lịch, sự kiện, bảo trì, deadline, tùy theo vai trò và ngữ cảnh | 5.3 | Đánh giá hiệu quả tri thức | Đo lường tỷ lệ chính xác, thời gian phản hồi, và độ tin cậy của từng nguồn dữ liệu
5.4 | Tùy biến giao diện | Hiển thị form, biểu đồ, hoặc link tương tác trong chính khung hội thoại, giúp trải nghiệm liền mạch. | 5.4 | Cảnh báo & thông báo tự động | Gửi cảnh báo khi chatbot hoạt động bất thường, có lỗi hệ thống, hoặc khi tri thức cũ cần cập nhật.
6 | Cá nhân hóa & bảo mật |  | 6 | Quản trị bảo mật & tuân thủ
6.1 | Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng | Chatbot hiểu vai trò, quyền truy cập, lịch làm việc, ưu tiên thông tin phù hợp từng nhân sự | 6.1 | Mã hóa đầu-cuối (End-to-End Encryption) | Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa người dùng và chatbot được mã hóa theo chuẩn doanh nghiệp
6.2 | Phân quyền theo vai trò | Chỉ trả lời hoặc thực thi hành động nếu người dùng có quyền hợp lệ | 6.2 | Kiểm soát truy cập dữ liệu | Chatbot chỉ truy cập các nguồn được phân quyền rõ ràng
6.3 | Ẩn và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (Data Masking) | Chatbot chỉ hiển thị dữ liệu không vi phạm chính sách bảo mật nội bộ | 6.3 | Ẩn danh và gỡ dữ liệu nhạy cảm | Tự động loại bỏ hoặc ẩn thông tin cá nhân trong log hội thoại
6.4 | Theo dõi & ghi nhận tương tác | Lưu lại lịch sử hội thoại phục vụ audit, huấn luyện và phân tích hành vi người dùng | 6.4 | Giám sát hành vi bất thường | Dùng AI để phát hiện hành vi truy cập lạ hoặc thao tác rủi ro